## Info
Wirtschaftlichkeit von Solarstrom
Stand: 25.4.2020
erstellt von Dr. Alfred Körblein
Umweltinstitut München e.V. Landwehrstr. 64a 80336 München Tel: 089/307749-0 www.umweltinstitut.org
Bei Nutzung der Excel-Tabelle durch Organisationen und für öffentliche oder gewerbliche Zwecke bitten wir um die Angabe der Quelle: Umweltinstitut München e.V.
Funktion und Ergebnis der Berechnungstabelle: Die Excel-Tabelle solarstrom.xls gestattet die Berechnung der Wirtschaftlichkeit von privaten Solarstrom-Anlagen (Photovoltaik-Anlagen) unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte. Die Mehrwertsteuer auf die Anschaffungskosten wird rückerstattet und wird deshalb in der Rechnung als durchlaufender Posten behandelt. Als Maß für die Wirtschaftlichkeit wird die mittlere Rendite (interner Zinsfuß) angegeben. Die jährlichen Erträge berechnen sich aus der Differenz von Einnahmen und Ausgaben. Die Einnahmen werden aus dem Stromverkauf und den Einsparungen durch Direktverbrauch erzielt, die Ausgaben errechnen sich aus den laufenden Kosten und dem Kapitaldienst. Beim letzteren wird vereinfachend angenommen, dass das Darlehen (z.B. von der KfW) entweder am Anfang oder in der Mitte des Jahres ausbezahlt wurde, abhängig davon, ob die PV-Anlage im ersten oder im zweiten Halbjahr in Betrieb geht.
Der Stromertrag unterliegt regionalen Unterschieden. Im Münchner Raum kann man von 1000 kWh/a pro kWp installierter Leistung ausgehen. In den nördlicheren Regionen Deutschlands fällt der Ertrag deutlich (bis zu 20%) geringer aus.
Die Inflationsrate geht in die Rechnung ein, weil angenommen wird, dass die laufenden Kosten (Versicherung, Wartung) mit der Inflationsrate ansteigen.
Zinsgünstige KfW-Kredite: Weiterhin stehen zinsvergünstigte Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Verfügung. Die Darlehen haben Laufzeiten von 5, 10 und 20 Jahren bei 1, 2 oder 3 tilgungsfreien Jahren. Die Zinsbindung beträgt 5 bzw. 10 Jahre. Die aktuellen Zinskonditionen können von der hompage der KfW heruntergeladen werden (Programmnummer 274).
Anlagen mit Speichersystem: Speichersysteme werden dann steuerlich als Teil der Anlage behandelt, wenn sie zusammen mit der PV-Anlage installiert werden. Bei Nachrüstung wird die Umsatzsteuer nicht rückerstattet.
Achtung: Das Ergebnis für den internen Zinsfuß (IRR) hängt ab vom eingesetzten Eigenkapital. In der Regel ist er höher je größer der Fremdfinanzierungsanteil ist. In einigen Fällen (z.B. wenn die Anlage weitgehend fremdfinanziert wird) führt die Berechnung des IRR auf eine Fehlermeldung (#Div/0!). Ausschlaggebend ist dann der Kapitalwert, also die Summe der mit dem Diskontastz abgezinsten jährlichen Erträge. Ein positiver Kapitalwert bedeutet Gewinn, ein negativer Kapitalwert Verlust.
Fragen beantwortet Franziska Buch vom Umweltinstitut München e.V., Tel. 089-307749-17, fb@umweltinstitut.org
Copyright Dr. Alfred Körblein
Die Exceldatei solarstrom.xls wurde von Dr. Alfred Körblein im Jahr 1999 im Rahmen seiner Tätigkeit am Umweltinstitut München e.V. entwickelt. Seitdem gab es zahlreiche Updates. Kritische Kommentare und Verbesserungsvorschläge von Nutzern waren immer eine große Hilfe und sind auch weiterhin sehr willkommen.
Die Exceltabelle wurde sorgfältig getestet. Dennoch kann für die Richtigkeit und die korrekte Funktion keine Gewähr übernommen werden.
Die Veränderung dieser Dateien und die Weiterverbreitung veränderter Kopien ist ausdrücklich untersagt.
Falls Sie Fehler entdecken oder Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich bitte an Dr. Alfred Körblein, ak@umweltinstitut.org
Hier geht es zum Textbeitrag "Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen" auf der Webseite des Umweltinstitut München e.V.

## Parameter
Wirtschaftlichkeit von Solarstrom
Stand: 25.4.2020
Hinweise:
Die eingerahmten Felder können beliebig verändert werden; die Inhalte sind lediglich Anhaltswerte.
Die restlichen Felder sind gegen irrtümliches Überschreiben gesperrt.
Der Blattschutz kann bei Bedarf aufgehoben werden.
Ergebnisse:
interner Zinsfuss (IRR) | 2.609% | p.a.
Amortisationszeit | 19 | Jahre
Stromgestehungskosten (LCOE) | 0.11308 | €/kWh
Kapitalwert (Gewinn bzw. Verlust) | 443.0946 | €
Anfangs-Eigenkapital (incl. MwSt.) | 8925 | €
PV-Anlage
Anlagenleistung (max. 100 kWp) | 5 | kWp
Kosten der PV-Anlage (ohne Batterien, ohne MWSt) | 7500 | € entspr. | 1500 | €/kWp
Batteriespeicher (ja=1, nein=0) | 0
Kosten für Batteriensystem (netto) | 5000 | €
Zuschuss für Batteriesystem | 0 | € | siehe: | Zuschuss
Vorlaufkosten, Zwischenfinanzierung MwSt | 225 | €
laufende Kosten | 75 | € p.a.
Dachmiete | 0 | € p.a.
spezifischer Stromertrag | 1000 | kWh/kWpa siehe: |  | PVGIS
Ertragsminderung pro Jahr | 0.4%
Direktnutzung in % des Solarertrags | 20%
zusätzl. Direktnutzung über Batteriespeicher | 40%
Batterie-Lade/Entladeverluste | 10%
Jährl. Abnahme der Direktnutzung über Speicher | 2% | p.a.
Jahr der Inbetriebnahme | 2020
Monat der Inbetriebnahme (1-12) | 6 | entspr. | 53.75% | anteiliger Solarertrag im Jahr der Inbetriebnahme
Gesamtkosten | 7500 | €
EEG-Einspeisevergütung | 0.090942 | €/kWh
Finanzierung
1. Darlehen | 0 | € | 100% | Eigenfinanzierungsanteil
Auszahlung | 100%
Bereitstellung | 0.25%
Zinssatz (nominal) | 1.03% | p.a. | Konditionen |  | Programm 270
Zinsbindung (5 / 10 / 20 Jahre) | 10
Zinssatz nach Zinsbindung | 4% | p.a.
Laufzeit | 10 | Jahre
Tilgungsfreie Zeit | 2 | Jahre
2. Darlehen (gleichbleibende Annuitäten) | 0 | €
Zinssatz | 4% | p.a.
Laufzeit | 15 | Jahre
Tilgungsfreie Zeit | 0 | Jahre
Sonstiges
Direktvermarktung (ja / nein) | nein
Kleinunternehmerregelung (KUR) (ja / nein) | nein
Umstellung auf KUR im 7. Jahr | ja
Inflationsrate | 1.5% | p.a.
Zinssatz für Barwertermittlung (Diskontsatz) | 2% | p.a.
Zinssatz bei Wiederanlage | 0% | p.a.
jährlicher Stromverbrauch | 4200 | kWh/a
Jährliche Grundgebühr Strom (netto) | 85 | €/a
Strompreis im ersten Jahr (netto) | 0.24 | €/kWh | entspricht | 0.2856 | €/kWh brutto
Strompreissteigerung | 1.5% | p.a.
Stromerlös bei Direktvermarktung (DV) | 0.085 | €/kWh
Jährl. Steigerung des Erlöses bei DV | 1.5% | p.a.
Gewerbebetrieb? (ja/nein) | nein
Ökostromumlage | 0.06756 | €/kWh | 0% | 0 | €/kWh auf Eigenverbrauch
indiv. Steuersatz (in den ersten 10 Jahren) | 30%
Steuersatz (danach) | 30%
Investitionsabzug in % (max. 40%) | 0%
20% Sonderabschreibung? | nein
Vorgabelisten: |  |  |  | IBNJahr | EEG-Umlage | Monat
| 0 | ja | 0% | 2013 | 0.05277 | 1
| 1 | nein | 19% | 2014 | 0.0624 | 2
| 2 |  |  | 2015 | 0.0617 | 3
|  |  |  | 2016 | 0.06354 | 4
|  |  |  | 2017 | 0.0688 | 5
|  |  |  | 2018 | 0.06792 | 6
|  |  |  | 2019 | 0.06405 | 7
|  |  |  | 2020 | 0.06756 | 8
9
10
11
12
Note on B13: LCOE: Levelized Cost of Electricity
Note on B15: Berücksichtigt auch die Mehrwertsteuer!
Note on B22: Höhe des Zuschusses bestimmen und hier eintragen (Anleitung siehe Informationsblatt der KfW, erhältlich über nebenstehenden Link)
Note on B23: z.B. für Planung und Zwischenfinanzierung der Mehrwertkosten
Note on B31: Jährlicher anteiliger Rückgang der zusätzlichen Direktnutzung über Batteriespeicher infolge Abnahme der Speicherkapazität. Beispiel: Ein Rückgang um 5% bedeutet eine Abnahme der Direktnutzung von 40% auf 38%.
Note on B54: Bei Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung (§19 des EEG) wird zwar die Umsatzsteuer in Höhe von 19% der Anlagenkosten nicht rückerstattet. Aber dafür wird keine MwSt auf den selbst verbrauchten Solarstrom erhoben. Bei Verwendung eines Speichers ist die Kleinunternehmerregelung in der Regel vorteilhafter.
Note on B55: Wenn Umstellung="ja" gewählt wird, muss Kleinunternehmer = "nein" gesetzt sein.
Note on B57: Zinssatz, mit dem die jährlichen Erträge abgezinst (diskontiert) werden, um den Barwert zu ermitteln
Note on B65: Gewerbebetriebe zahlen keine Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch
Note on B69: Vor dem jeweiligen Jahr der Inbetriebnahme können im Jahr der Investitionsentscheidung (bei verbindlicher Bestellung der PV-Anlage, soweit ein Betrieb dafür erst gegründet wird) maximal 40% der Anschaffungskosten wie andere Aufwendungen steuermindernd geltend gemacht werden (Investionsabzugsbetrag). Die Berechnung legt eine Inbetriebnahme im ersten Jahr, das auf das Jahr der Investitionsentscheidung folgt, zu Grunde. Spätestens im zweiten Folgejahr nach Bildung der 40% Rücklage muss die tatsächliche Investition/Inbetriebnahme erfolgen. Im Jahr der Inbetriebnahme (spätestens im zweiten Folgejahr nach Bildung der 40% Rücklage) werden diese 40% aber wieder gewinnerhöhend hinzugerechnet und müssen entsprechend versteuert werden. Der Investionsabzugsbetrag ist i.d.R. dann interessant, wenn das zu versteuernde Einkommen im Jahr der Investitionsentscheidung wesentlich höher ist als im Jahr der Inbetriebnahme. Seit dem Jahr 2016 ist es zulässig, den Investitionsabzug durch eine einmalige Abschreibung (AFA) im Jahr der Inbetriebnahme aufzulösen.
Note on B70: Im Jahr der Inbetriebnahme und in den 4 Folgejahren kann neben der linearen oder degressiven Abschreibung eine Sonderabschreibung in Höhe von insgesamt 20% vorgenommen werden. Im Berechnungsblatt werden im Jahr der Inbetriebnahme 19% und im 5. Jahr 1% abgeschrieben.

## Berechnung
Wirtschaftlichkeit von Solarstrom
Stand: 25.4.2020
|  | Erzeugung | Direktnutzung | Direktnutzung |  | EEG | Direktverbrauch | Direkt- |  |  | laufende |  | 1. Darlehen |  |  | 2. Darlehen |  |  |  |  | Investabzug |  |  | steuerl. | Steuer- | cashflow |  |  | lauf. Kosten | Ertrag
Jahr | Kalenderjahr | kWh/a | % | kWh/a | KUR | Vergütung | Einsparung | vermarktung | EEG-Umlage | MwSt | Kosten | Dachmiete | Zinsen | Tilgung | Restschuld | Annuität | Zinsen | Tilgung | Restschuld | cashflow | SonderAfA | AfA | Restwert | Ergebnis | wirkung | n. Steuer | Barwert | Kapitalwert | diskontiert | diskontiert | Amortisationszeit
-1 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2020 | 2687.5 | 20% | 537.5 | 0 | 195.5247 | 153.51 | 0 | 0 | -26.5768 | -268.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7446.2921 | 0 | -218.75 | 7281.25 | -165.0421 | 49.5126 | -7396.7795 | -7396.7795 | -7396.7795 | 268.75 | 2687.5
1 | 2021 | 4980 | 20% | 996 | 0 | 362.3118 | 288.7245 | 0 | 0 | -49.9862 | -76.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.9251 | 0 | -364.0625 | 6917.1875 | 160.8626 | -48.2588 | 476.6663 | 467.3199 | -6929.4596 | 74.6324 | 4882.3529 | 1
2 | 2022 | 4960.08 | 20% | 992.016 | 0 | 360.8625 | 291.8831 | 0 | 0 | -50.533 | -77.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.9457 | 0 | -364.0625 | 6553.125 | 160.8832 | -48.265 | 476.6808 | 458.1707 | -6471.289 | 74.2665 | 4767.474 | 1
3 | 2023 | 4940.2397 | 20% | 988.0479 | 0 | 359.4191 | 295.0763 | 0 | 0 | -51.0858 | -78.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.9836 | 0 | -364.0625 | 6189.0625 | 160.9211 | -48.2763 | 476.7073 | 449.2119 | -6022.077 | 73.9025 | 4655.2982 | 1
4 | 2024 | 4920.4787 | 20% | 984.0957 | 0 | 357.9814 | 298.3044 | 0 | 0 | -51.6447 | -79.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.0388 | 0 | -364.0625 | 5825 | 160.9763 | -48.2929 | 476.7459 | 440.4396 | -5581.6375 | 73.5402 | 4545.7618 | 1
5 | 2025 | 4900.7968 | 20% | 980.1594 | 0 | 356.5495 | 301.5679 | 0 | 0 | -52.2097 | -80.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.1113 |  | -364.0625 | 5460.9375 | 161.0488 | -48.3146 | 476.7967 | 431.8494 | -5149.788 | 73.1797 | 4438.8027 | 1
6 | 2026 | 4881.1936 | 20% | 976.2387 | 0 | 355.1233 | 304.867 | 0 | 0 | -52.7809 | -82.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.2012 |  | -364.0625 | 5096.875 | 161.1387 | -48.3416 | 476.8596 | 423.4376 | -4726.3504 | 72.821 | 4334.3602 | 1
7 | 2027 | 4861.6688 | 20% | 972.3338 | 1 | 353.7028 | 258.9935 | 0 | 0 | 0 | -83.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.4579 |  | -364.0625 | 4732.8125 | 165.3954 | -49.6186 | 479.8393 | 417.729 | -4308.6214 | 72.464 | 4232.3753 | 1
8 | 2028 | 4842.2222 | 20% | 968.4444 | 1 | 352.288 | 261.8269 | 0 | 0 | 0 | -84.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.6279 |  | -364.0625 | 4368.75 | 165.5654 | -49.6696 | 479.9583 | 409.6398 | -3898.9816 | 72.1088 | 4132.79 | 1
9 | 2029 | 4822.8533 | 20% | 964.5707 | 1 | 350.8788 | 264.6913 | 0 | 0 | 0 | -85.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.8159 |  | -364.0625 | 4004.6875 | 165.7534 | -49.726 | 480.0898 | 401.7177 | -3497.2639 | 71.7553 | 4035.5479 | 1
10 | 2030 | 4803.5619 | 20% | 960.7124 | 1 | 349.4753 | 267.587 | 0 | 0 | 0 | -87.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.0218 |  | -364.0625 | 3640.625 | 165.9593 | -49.7878 | 480.234 | 393.9591 | -3103.3048 | 71.4036 | 3940.5938 | 1
11 | 2031 | 4784.3476 | 20% | 956.8695 | 1 | 348.0774 | 270.5144 | 0 | 0 | 0 | -88.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.2456 |  | -364.0625 | 3276.5625 | 166.1831 | -49.8549 | 480.3907 | 386.3605 | -2716.9443 | 71.0536 | 3847.874 | 1
12 | 2032 | 4765.2102 | 20% | 953.042 | 1 | 346.6851 | 273.4739 | 0 | 0 | 0 | -89.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.4876 |  | -364.0625 | 2912.5 | 166.4251 | -49.9275 | 480.56 | 378.9183 | -2338.026 | 70.7053 | 3757.3357 | 1
13 | 2033 | 4746.1494 | 20% | 949.2299 | 1 | 345.2983 | 276.4657 | 0 | 0 | 0 | -91.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.7476 |  | -364.0625 | 2548.4375 | 166.6851 | -50.0055 | 480.742 | 371.6292 | -1966.3967 | 70.3587 | 3668.9278 | 1
14 | 2034 | 4727.1648 | 20% | 945.433 | 1 | 343.9171 | 279.4902 | 0 | 0 | 0 | -92.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.0257 |  | -364.0625 | 2184.375 | 166.9632 | -50.0889 | 480.9367 | 364.4899 | -1601.9068 | 70.0138 | 3582.6001 | 1
15 | 2035 | 4708.2561 | 20% | 941.6512 | 1 | 342.5415 | 282.5478 | 0 | 0 | 0 | -93.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.3219 |  | -364.0625 | 1820.3125 | 167.2594 | -50.1778 | 481.1441 | 357.4971 | -1244.4097 | 69.6706 | 3498.3037 | 1
16 | 2036 | 4689.4231 | 20% | 937.8846 | 1 | 341.1713 | 285.6389 | 0 | 0 | 0 | -95.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.6363 |  | -364.0625 | 1456.25 | 167.5738 | -50.2721 | 481.3641 | 350.6477 | -893.762 | 69.329 | 3415.9906 | 1
17 | 2037 | 4670.6654 | 20% | 934.1331 | 1 | 339.8066 | 288.7638 | 0 | 0 | 0 | -96.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.9689 |  | -364.0625 | 1092.1875 | 167.9064 | -50.3719 | 481.597 | 343.9385 | -549.8235 | 68.9892 | 3335.6144 | 1
18 | 2038 | 4651.9828 | 20% | 930.3966 | 1 | 338.4474 | 291.9229 | 0 | 0 | 0 | -98.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.3197 |  | -364.0625 | 728.125 | 168.2572 | -50.4772 | 481.8425 | 337.3666 | -212.4569 | 68.651 | 3257.1293 | 1
19 | 2039 | 4633.3748 | 20% | 926.675 | 1 | 337.0936 | 295.1165 | 0 | 0 | 0 | -99.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.6888 |  | -364.0625 | 364.0625 | 168.6263 | -50.5879 | 482.1009 | 330.9289 | 118.472 | 68.3145 | 3180.491 | 1
20 | 2040 | 4614.8413 | 20% | 922.9683 | 1 | 335.7452 | 298.3451 | 0 | 0 | 0 | -101.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.0762 |  | -364.0625 | 0 | 169.0137 | -50.7041 | 482.3721 | 324.6226 | 443.0946 | 67.9796 | 3105.6559 | 0
|  | 98592.0106 |  | 19718.4021 |  | 7172.9005 | 5829.311 | 0 | 0 | -334.8172 | -2029.0392 | 0 | [7 empty] | 3138.3552 | 0 | -7500 |  | 3138.3552 | -941.5066 | 2196.8486 | 443.0946 |  | 1693.889 | 81302.7794 | 19
2.609%
[26 empty] | 1.37% |  |  | LCOE= | 0.11308

## Solarertrag
Januar | 2% | 1 | 99% | 100%
Februar | 3.9% | 2 | 96.05% | 98%
März | 7% | 3 | 90.6% | 94.1%
April | 11.1% | 4 | 81.55% | 87.1%
Mai | 14.6% | 5 | 68.7% | 76%
Juni | 15.3% | 6 | 53.75% | 61.4%
Juli | 15.4% | 7 | 38.4% | 46.1%
August | 13.4% | 8 | 24% | 30.7%
September | 8.5% | 9 | 13.05% | 17.3%
Oktober | 4.9% | 10 | 6.35% | 8.8%
November | 2.3% | 11 | 2.75% | 3.9%
Dezember | 1.6% | 12 | 0.8% | 1.6%
100%

## Vergütung
EEG-Vergütung | [15 empty] | Speicherförderung
2013 | 0.15353 | [14 empty] | 2016 |  | 2017 |  | 2018
2014 | 0.1301 | [14 empty] | 0.25 |  | 0.19 |  | 0.1
2015 | 0.12404
2016 | 0.1231
2017 | 0.12239
2018 | 0.122
2019 | 0.1079
2020 | 0.090942
2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018
1 | 0.1702 | 1 | 0.1368 | 1 | 0.1256 | 1 | 0.1231 | 1 | 0.123 | 1 | 0.122 | 1 | 0.1147 | 1 | 0.097584 | 1 | 0% | 1 | 19% | 1 | 10%
2 | 0.16646 | 2 | 0.13543 | 2 | 0.12529 | 2 | 0.1231 | 2 | 0.123 | 2 | 0.122 | 2 | 0.1135 | 2 | 0.096218 | 2 | 0% | 2 | 19% | 2 | 10%
3 | 0.16279 | 3 | 0.13408 | 3 | 0.12497 | 3 | 0.1231 | 3 | 0.123 | 3 | 0.122 | 3 | 0.1123 | 3 | 0.094871 | 3 | 25% | 3 | 19% | 3 | 10%
4 | 0.15921 | 4 | 0.13274 | 4 | 0.12466 | 4 | 0.1231 | 4 | 0.123 | 4 | 0.122 | 4 | 0.1111 | 4 | 0.093543 | 4 | 25% | 4 | 19% | 4 | 10%
5 | 0.15635 | 5 | 0.13141 | 5 | 0.12435 | 5 | 0.1231 | 5 | 0.12269 | 5 | 0.122 | 5 | 0.1095 | 5 | 0.092233 | 5 | 25% | 5 | 19% | 5 | 10%
6 | 0.15353 | 6 | 0.1301 | 6 | 0.12404 | 6 | 0.1231 | 6 | 0.12239 | 6 | 0.122 | 6 | 0.1079 | 6 | 0.090942 | 6 | 25% | 6 | 19% | 6 | 10%
7 | 0.15077 | 7 | 0.12879 | 7 | 0.12373 | 7 | 0.1231 | 7 | 0.12208 | 7 | 0.122 | 7 | 0.1064 | 7 | 0.089669 | 7 | 22% | 7 | 16% | 7 | 10%
8 | 0.14805 | 8 | 0.12751 | 8 | 0.12342 | 8 | 0.1231 | 8 | 0.12177 | 8 | 0.1208 | 8 | 0.1048 | 8 | 0.088413 | 8 | 22% | 8 | 16% | 8 | 10%
9 | 0.14539 | 9 | 0.12687 | 9 | 0.12311 | 9 | 0.1231 | 9 | 0.12147 | 9 | 0.1195 | 9 | 0.1033 | 9 | 0.087175 | 9 | 22% | 9 | 16% | 9 | 10%
10 | 0.14277 | 10 | 0.12655 | 10 | 0.12311 | 10 | 0.1231 | 10 | 0.12117 | 10 | 0.1183 | 10 | 0.1018 | 10 | 0.085955 | 10 | 22% | 10 | 13% | 10 | 10%
11 | 0.14077 | 11 | 0.12624 | 11 | 0.12311 | 11 | 0.1231 | 11 | 0.12086 | 11 | 0.1171 | 11 | 0.10037 | 11 | 0.084752 | 11 | 22% | 11 | 13% | 11 | 10%
12 | 0.1388 | 12 | 0.12592 | 12 | 0.12311 | 12 | 0.1231 | 12 | 0.12056 | 12 | 0.1159 | 12 | 0.09897 | 12 | 0.083565 | 12 | 22% | 12 | 13% | 12 | 10%